## Beurteilung
Gefährdungsbeurteilung Hitze – Vorlage
Lichen · lichen-health.tech · Stand Juli 2026 · Orientierungshilfe, keine Rechtsberatung
Ausfüllen: die gelb hinterlegten Zeilen. Maßstab innen: ASR A3.5 (26/30/35 °C), im Freien: ASR A5.1. Neben der Temperatur auch Luftfeuchte, Wärmestrahlung, Luftgeschwindigkeit und Arbeitsschwere beurteilen. Maßnahmen nach TOP-Prinzip. Dokumentation ist Pflicht – unabhängig von der Betriebsgröße (§6 ArbSchG). Details im Blatt Hinweise.
Nr. | Bereich / Standort | Tätigkeit | Hitze-Gefährdung | Beurteilung (Temperatur / Faktoren) | Risiko (gering/mittel/hoch) | Maßnahmen (T · O · P) | Verantwortlich | Frist | Durchführung / Nachweis (Datum, wer) | Wirksamkeit geprüft (Datum)
Bsp | Halle Nord | Kommissionierung (mittelschwer) | Hohe Lufttemperatur + Wärmestrahlung der Anlagen | 31 °C, hohe Strahlungswärme, körperlich mittelschwere Arbeit | hoch | T: Nachtlüftung, Anlagen abschirmen · O: zusätzliche Pausen, Frühschicht · P: Trinkwasser bereitstellen | M. Sauer (Schichtleitung) | vor Saisonbeginn | 12.08. umgesetzt, dok. Schichtleitung | 15.08. Temp. gesenkt – wirksam

## Hinweise
Gefährdungsbeurteilung Hitze – Hinweise zum Ausfüllen
Rechtsgrundlage: Die Gefährdungsbeurteilung ist nach §5 ArbSchG Pflicht; Hitze zählt als physikalische Einwirkung dazu. Ergebnis, Maßnahmen und Überprüfung sind nach §6 ArbSchG zu dokumentieren – unabhängig von der Betriebsgröße.
Sieben Schritte: 1) Bereiche/Tätigkeiten festlegen 2) Gefährdungen ermitteln 3) beurteilen 4) Maßnahmen festlegen (TOP) 5) durchführen 6) Wirksamkeit prüfen 7) fortschreiben & dokumentieren.
Maßstab: Innen ASR A3.5 – 26 °C (soll), über 30 °C (wirksame Maßnahmen erforderlich), über 35 °C (ohne besondere Schutzmaßnahmen nicht als Arbeitsraum geeignet). Im Freien ASR A5.1 (UV, Hitze, Witterung). ASR = Technische Regel, kein Gesetz.
Weitere zu beurteilende Faktoren: Luftfeuchte, Wärmestrahlung, Luftgeschwindigkeit, Arbeitsschwere, Bekleidung, Akklimatisierung. Für schwere oder Außenarbeit ggf. Klimasummenmaß (WBGT).
Besonders schutzbedürftig: Schwangere/Stillende (§10 MuSchG – eigene Beurteilung), Jugendliche (JArbSchG), Ältere, gesundheitlich Vorbelastete, nicht Akklimatisierte.
Maßnahmen nach TOP-Prinzip: zuerst Technisch (Sonnenschutz, Lüftung, Nachtauskühlung), dann Organisatorisch (Arbeitszeit, Pausen), zuletzt Personenbezogen (Getränke, Kleidung). Je Maßnahme Verantwortliche und Frist.
Aktualisieren: bei neuen/geänderten Tätigkeiten, nach Unfällen/Beinaheunfällen, bei neuen Erkenntnissen, regelmäßig – und fest vor Beginn der warmen Jahreszeit.
Nachweis der Durchführung: nicht nur planen, sondern belegen, dass die Maßnahmen an den heißen Tagen umgesetzt wurden (wer, was, wann, wo). Darauf schaut eine Betriebsbesichtigung (§21 ArbSchG).
Quellen: §5/§6 ArbSchG, §3 ArbStättV, ASR A3.5 & ASR A5.1 (BAuA), DGUV, §10 MuSchG.
Orientierungshilfe, keine Rechtsberatung. Maßgeblich ist der amtliche Wortlaut der Vorschriften.