## Maßnahmenplan
Hitzeschutz-Maßnahmenplan (TOP) – Vorlage
Ordnen Sie jede Maßnahme der TOP-Ebene, dem Auslöser, dem Verantwortlichen, einer Frist und dem Nachweis zu. Grundlage: §4 ArbSchG, ArbStättV, ASR A3.5 / A5.1.
Ausfüllen: Spalten C–F für Ihren Betrieb anpassen. Die grün hinterlegte Zeile ist ein Beispiel und darf überschrieben werden. Keine Rechtsberatung – maßgeblich ist der amtliche Wortlaut.
Ebene (T/O/P) | Maßnahme | Auslöser / ab wann | Verantwortlich | Frist / Termin | Nachweis
T – technisch | Außenliegenden Sonnenschutz nachrüsten | Sonneneinstrahlung > 26 °C | Facility Management | bis 31.05. | Auftrag/Abnahme, Foto
T – technisch | Lüftung / Nachtauskühlung steuern | Raumtemp. > 26 °C
T – technisch | Innere Lasten reduzieren (Geräte, Beleuchtung) | Raumtemp. > 26 °C
T – technisch | Mobile Kühlung / Ventilatoren einsetzen | Raumtemp. > 30 °C
T – technisch | Kühlen Rückzugs-/Pausenraum bereitstellen | Raumtemp. > 30 °C
O – organisatorisch | Arbeitszeit vorverlegen (Gleitzeit/Frühschicht) | Raumtemp. > 30 °C / DWD-Warnung
O – organisatorisch | Zusätzliche Pausen / Entwärmungsphasen | Raumtemp. > 30 °C
O – organisatorisch | Schwere Arbeit verschieben / rotieren | Raumtemp. > 30 °C / DWD-Warnung
O – organisatorisch | Getränke bereitstellen | Raumtemp. > 26 °C
O – organisatorisch | Unterweisung zu Hitzesymptomen | vor der Saison
P – personenbezogen | Bekleidungsregelung lockern | Raumtemp. > 26 °C
P – personenbezogen | UV-Schutz im Freien (Kleidung, Kopfbedeckung, LSF 30+) | UV-Index >= 3
P – personenbezogen | Besonders Gefährdete individuell schützen | dauerhaft

## Hinweise
Hinweise
TOP-Reihenfolge einhalten
Technische Maßnahmen (T) haben Vorrang vor organisatorischen (O), diese vor personenbezogenen (P) – so verlangt es §4 ArbSchG. Personenbezogene Maßnahmen ersetzen keine technische.
Auslöser innen
Die Raumlufttemperatur (nicht die Außentemperatur) steuert die Stufen: > 26 °C Soll, > 30 °C Muss, > 35 °C nur mit Hitzearbeits-Maßnahmen (ASR A3.5).
Auslöser im Freien
Für Arbeit im Freien gilt die ASR A5.1; UV-Schutz nach UV-Index des DWD (Maßnahmen ab UVI 3, verstärkt ab UVI 8).
Getränke richtig einordnen
Trinkwasser-Zugang ist Grundausstattung; das Bereitstellen von Getränken bei Hitze ist eine ASR-Maßnahme (> 30 °C Muss), keine eigenständige Gesetzespflicht.
Nachweis
Halten Sie Spalte F belegbar: Auftrag, Abnahme, Foto, Unterweisungsliste, Messprotokoll. Genau das fragt eine Besichtigung ab.
Rechtsstand
Stand August 2026. Orientierungshilfe, keine Rechtsberatung. Maßgeblich ist der amtliche Wortlaut der genannten Vorschriften und Technischen Regeln.